## Slide 1: Digital aflevering
Netværksdage om sygehusbyggeri
17. september 2019

## Slide 2
Konteksten..
Opgaven er hurtigst muligt at få det ny byggeri indarbejdet i driftssystemerne!
.. i den idéelle situation er der en stabil D&V tid før byggeriet og det handler om at komme bedst muligt frem til en ny stabilitet..
tidslinje
D&V
Digital aflevering

## Slide 3
D&V for daglig drift
  afleveres til teknisk drift i et CAFM
Tegningsmateriale
  Revit modeller (IFC)
Øvrige dokumenter i forbindelse med byggeriets gennemførelse
  KS, kommunikation, aftaler m.v.
Digital aflevering

## Slide 4
Datakvalitet sikres gennem IKT-aftaler i byggeprojekterne..
IKT-aftale Ydelsesspecifikation
specifikation af modellens geometri
Egenskabsklasse
Ydelsesfordeling
Digital aflevering

## Slide 5
Konteksten..
Opgaven er hurtigst muligt at få det ny byggeri indarbejdet i driftssystemerne!
.. den generelle digitale udvikling og kompetencer i driftsorganisationerne er under forsat udvikling...
..Computer Aided Facilities Management Systems (CAFM)..
Digital aflevering

## Slide 6
Digital aflevering
Aflevering af byggeprojekter
Driftsorienteret byggeproces, vejledning – Værdibyg 2013
Udtræk fra bygningsmodel fylder data i Excel-ark
Beskrivelse af proces for aflevering
Projektet udfylder data i Excel-ark og indsamler D&V

## Slide 7
Digital aflevering
Aflevering af byggeprojekter
Bygningsdele Excel-ark
Udstyr Excel-ark
Listen af alle bygningskomponenter udgør en metode til at lokalisere en given komponent og placere den som hhv. Bygningsdel eller Udstyr
UDSTYR
BYGNINGSDELE
Data fra Excel integreres direkte til FM-system – det kræver at man har styr på kvaliteten !

## Slide 8
I en verden som bliver stadig mere digital bliver betydningen og værdien af datamanagement i byggeri og drift mere og mere synlig.
For driftsherren og bygherren er det således af væsentlig betydning at vi får alle data fra byggeprocessen overført fra projektorganisationen til en blivende organisation.
Erfaringerne med digitalt overførsel af data har hidtil været sporadiske og givet anledning til udfordringer.
Oplæg til drøftelse..
Digital aflevering
Udfordringer..

## Slide 9
Organisering vs. Driftsherre
I den som oftest skitserede organisering omkring en byggesag, indgår driftsherren ikke som en selvstændig juridisk enhed. Driftsherren er som oftest repræsenteret af bygherren og/eller dennes projektorganisation.
- hvad kunne være den optimale formelle rolle for driftsherren?
Digital aflevering
Udfordringer..

## Slide 10
2. Organisering vs. Rådgiver
Set fra bygherrens side, opleves rådgiverne ofte som fraværende i den afsluttende fase omkring D&V. Årsagerne kan f.eks. være manglende kompetencer, tvist om honorar m.v., generelt interesse for sagen (honorar)
hvordan kan man i højere grad sikre rådgivernes bidrag ind i aflevering af D&V materialet?
og bør de forsat spille en så markant ansvarsfuld rolle?
Digital aflevering
Udfordringer..

## Slide 11
3. Organisering vs. AB18/ABR18
Hvor er byggebranchen egentligt på vej hen i forhold til D&V og CAFM. Er D&V egentligt noget som interesserer branchen?
hvornår bliver D&V og CAFM sexet? – eller hvad skal der til for at blive prioriteret i byggeprocessen?
vil AB18/ABR18 komme til at forandre noget indenfor dette område?
Digital aflevering
Udfordringer..

## Slide 12
4. Organisering vs. Driftsherren og ”Commissioning”
I en byggesag kan det ofte være svært entydigt at placere årsagen til en manglende succesfuld aflevering. I en stigende digital verden er der en øget kompleksitet i noget så simpelt som bygningsdrift.
- er ”Commissioning” en del af løsningen på bedre processer omkring aflevering?
Hvis – og i så fald hvor – er der behov for øget uddannelse/kompetencer for at skabe bedre afleveringsforløb for D&V?
Digital aflevering
Udfordringer..

## Slide 13
Revit modeller
Hvad fungerer ikke
Projektering/Udbud
Udførelse
Aflevering
Idé
Rådgiver
RM/B&E
Drift
Traditionel
Som Udført
Vi modtager ikke tegningsmodeller som er tilstrækkelig retvisende for sikre validiteten af vores bygningsdrift.

## Slide 14
Revit modeller
Hvad kan vi gøre ved det
Forbedret workflow
Projektering/Udbud
Udførelse
Aflevering
Idé
Rådgiver
RM/B&E
Drift
Tilretning af udbudsprojekt
Tage ejerskab tidligere i processen
Vi overtager ændringshåndtering af modellerne efter udførelsesfasens påbegyndelse.